## 1-7-2 安全生产检查清单
附表1-7-2 安全生产检查清单
企业名称：
检查方式 | 检查类别 | 具体检查内容 |  | 是否检查 | 具体情况
查阅资料 | 组织机构及职责 | 1.安全生产工作机构
2.安全生产专题会议记录及档案
3.安全生产责任制
| 投入保障 | 4.安全生产投入（设施设备建设、配置、维修保养）
| 安全管理制度 | 5.安全生产管理制度（安全值班制度、领导带班制度和重要节假日24小时值班制度等）
6.熏蒸、出入库、防汛（台风）、火灾、触电等分类应急预案
7.熏蒸作业方案、作业情况备案和作业人员培训
8.安全生产隐患排查、治理台账
9.简易仓囤粮食及人员进出方案（如无简易仓囤，此项可不填）
| 安全 培训 | 10.安全生产培训（岗前交底培训、外包作业人员培训）、培训记录档案
11.安全生产事故应急演练（演练记录、照片等）
| 作业行为管理 | 12.临时用电、动火、设备检修等作业审批制度和档案
13.外包作业人员安全协议
现场检查 |  | 14.与工作岗位、作业内容相适应的防护装备配备情况（空气呼吸器、测氧仪、安全绳带、安全帽等）
| 安全标识 | 15.库区显著位置设置禁火、禁烟、道路限速等警示标识
16.消防水池、变配电室等危险建筑物及坑、沟、陡坡等危险区域安全警示标识
17.熏蒸、检修维修、施工、吊装等作业现场警戒线，药品库张贴“剧毒”标识
18.库区交通路线指示标识
19.办公区域疏散指示标识
| 药剂管理 | 20.药品库
21.药品领退用审批登记档案
22.通风、监控设施和气体检测仪配备
| 高空防护、防爆、防雷、防汛 | 23.高空作业防护装置，仓房安装系留装置及安全绳（带）
24.筒仓除尘装置，防爆灯具
25.防雷装置，排水
| 用电 | 26.库区电线铺（架）设、电源开关
27.配电箱、电线
28.持证电工
| 消防 | 29.消防器材、设施（年检有效期、性能）
30.库区门口火种临时存放
31.库区易燃物品堆放
| 设施安全 | 32.危险装粮情况
33.擅自改变设施内部结构
34.大型机械设备使用、保养
35.简易仓囤及码垛
当面询问 | 关键岗位人员 | 36.持证上岗（重点是临时聘用人员、熏蒸作业人员、电工等）
37.企业安全生产管理制度及岗位职责
38.安全生产事故应急救援及处置方法
39.安全生产问题隐患整改整治措施
检查人（签字）： |  |  | 填表日期： 年 月 日
注：1.检查人员应对照此表逐项检查或分组分类检查，在“是否检查”栏划“√”，无该项检查内容的划“-”，各项内容不得为空。 2.检查发现问题的需在“具体情况”栏备注说明。